## FT = 300 l min
|  | Pixel | Inch | cm |  |  | Pixel | Inch | cm
| Diameter | 800 | 6 | 15.24 |  | Diameter | 720 | 6 | 15.24
WC | Flowrate = 300 [L/MIN]
30 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 3 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 338 | 2.535 | 6.4389 | 0.4225 | Oil Layer | 343 | 2.8583 | 7.2602 | 0.47639
| Emulsion Layer | 384 | 2.88 | 7.3152 | 0.48 | Emulsion Layer | 282 | 2.35 | 5.969 | 0.39167
| Brine Layer | 78 | 0.585 | 1.4859 | 0.0975 | Brine Layer | 95 | 0.79167 | 2.0108 | 0.13194
50 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 190 | 1.425 | 3.6195 | 0.2375 | Oil Layer | 346 | 2.8833 | 7.3237 | 0.48056
| Emulsion Layer | 568 | 4.26 | 10.8204 | 0.71 | Emulsion Layer | 161 | 1.3417 | 3.4078 | 0.22361
| Brine Layer | 42 | 0.315 | 0.8001 | 0.0525 | Brine Layer | 213 | 1.775 | 4.5085 | 0.29583
70 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 149 | 1.1175 | 2.8385 | 0.18625 | Oil Layer | 228 | 1.9 | 4.826 | 0.31667
| Emulsion Layer | 470 | 3.525 | 8.9535 | 0.5875 | Emulsion Layer | 35 | 0.29167 | 0.74083 | 0.048611
| Brine Layer | 181 | 1.3575 | 3.4481 | 0.22625 | Brine Layer | 457 | 3.8083 | 9.6732 | 0.63472
90 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 37 | 0.2775 | 0.70485 | 0.04625 | Oil Layer | 92 | 0.76667 | 1.9473 | 0.12778
| Emulsion Layer | 476 | 3.57 | 9.0678 | 0.595 | Emulsion Layer | 9 | 0.075 | 0.1905 | 0.0125
| Brine Layer | 287 | 2.1525 | 5.4673 | 0.35875 | Brine Layer | 619 | 5.1583 | 13.1022 | 0.85972
| WC | Emulsion | Brine | Oil |  | WC | Emulsion | Brine | Oil
| 30 | 3.465 | 0.585 | 6 |  | 30 | 3.1417 | 0.79167 | 6
| 50 | 4.575 | 0.315 | 6 |  | 50 | 3.1167 | 1.775 | 6
| 70 | 4.8825 | 1.3575 | 6 |  | 70 | 4.1 | 3.8083 | 6
| 90 | 5.7225 | 2.1525 | 6 |  | 90 | 5.2333 | 5.1583 | 6

## FT = 500 l min
|  | Pixel | Inch | cm |  |  | Pixel | Inch | cm
| Diameter | 805 | 6 | 15.24 |  | Diameter | 712 | 6 | 15.24
WC | Flowrate = 300 [L/MIN]
30 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 3 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 384 | 2.8621 | 7.2698 | 0.47702 | Oil Layer | 386 | 3.2528 | 8.2621 | 0.54213
| Emulsion Layer | 326 | 2.4298 | 6.1717 | 0.40497 | Emulsion Layer | 233 | 1.9635 | 4.9872 | 0.32725
| Brine Layer | 90 | 0.67081 | 1.7039 | 0.1118 | Brine Layer | 93 | 0.78371 | 1.9906 | 0.13062
50 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 325 | 2.4224 | 6.1528 | 0.40373 | Oil Layer | 271 | 2.2837 | 5.8006 | 0.38062
| Emulsion Layer | 375 | 2.795 | 7.0994 | 0.46584 | Emulsion Layer | 253 | 2.132 | 5.4153 | 0.35534
| Brine Layer | 100 | 0.74534 | 1.8932 | 0.12422 | Brine Layer | 188 | 1.5843 | 4.024 | 0.26404
70 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 144 | 1.0733 | 2.7262 | 0.17888 | Oil Layer | 96 | 0.80899 | 2.0548 | 0.13483
| Emulsion Layer | 488 | 3.6373 | 9.2387 | 0.60621 | Emulsion Layer | 325 | 2.7388 | 6.9565 | 0.45646
| Brine Layer | 168 | 1.2522 | 3.1805 | 0.2087 | Brine Layer | 291 | 2.4522 | 6.2287 | 0.40871
90 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 37 | 0.27578 | 0.70047 | 0.045963 | Oil Layer | 122 | 1.0281 | 2.6113 | 0.17135
| Emulsion Layer | 579 | 4.3155 | 10.9614 | 0.71925 | Emulsion Layer | 343 | 2.8904 | 7.3417 | 0.48174
| Brine Layer | 184 | 1.3714 | 3.4834 | 0.22857 | Brine Layer | 247 | 2.0815 | 5.2869 | 0.34691
| WC | Emulsion | Brine | Oil |  | WC | Emulsion | Brine | Oil
| 30 | 3.1379 | 0.67081 | 6 |  | 30 | 2.7472 | 0.78371 | 6
| 50 | 3.5776 | 0.74534 | 6 |  | 50 | 3.7163 | 1.5843 | 6
| 70 | 4.9267 | 1.2522 | 6 |  | 70 | 5.191 | 2.4522 | 6
| 90 | 5.7242 | 1.3714 | 6 |  | 90 | 4.9719 | 2.0815 | 6

## FT = 700 l min
|  | Pixel | Inch | cm |  |  | Pixel | Inch | cm
| Diameter | 805 | 6 | 15.24 |  | Diameter | 720 | 6 | 15.24
WC | Flowrate = 300 [L/MIN]
30 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 3 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 522 | 3.8907 | 9.8823 | 0.64845 | Oil Layer | 463 | 3.8583 | 9.8002 | 0.64306
| Emulsion Layer | 255 | 1.9006 | 4.8276 | 0.31677 | Emulsion Layer | 214 | 1.7833 | 4.5297 | 0.29722
| Brine Layer | 23 | 0.17143 | 0.43543 | 0.028571 | Brine Layer | 43 | 0.35833 | 0.91017 | 0.059722
50 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 240 | 1.7888 | 4.5436 | 0.29814 | Oil Layer | 213 | 1.775 | 4.5085 | 0.29583
| Emulsion Layer | 501 | 3.7342 | 9.4848 | 0.62236 | Emulsion Layer | 411 | 3.425 | 8.6995 | 0.57083
| Brine Layer | 59 | 0.43975 | 1.117 | 0.073292 | Brine Layer | 96 | 0.8 | 2.032 | 0.13333
70 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 138 | 1.0286 | 2.6126 | 0.17143 | Oil Layer | 146 | 1.2167 | 3.0903 | 0.20278
| Emulsion Layer | 569 | 4.241 | 10.7721 | 0.70683 | Emulsion Layer | 461 | 3.8417 | 9.7578 | 0.64028
| Brine Layer | 93 | 0.69317 | 1.7606 | 0.11553 | Brine Layer | 113 | 0.94167 | 2.3918 | 0.15694
90 | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion | Section 2 | [pixel] | [inch] | [cm] | Portion
| Oil Layer | 12 | 0.089441 | 0.22718 | 0.014907 | Oil Layer | 69 | 0.575 | 1.4605 | 0.095833
| Emulsion Layer | 631 | 4.7031 | 11.9459 | 0.78385 | Emulsion Layer | 402 | 3.35 | 8.509 | 0.55833
| Brine Layer | 157 | 1.1702 | 2.9723 | 0.19503 | Brine Layer | 249 | 2.075 | 5.2705 | 0.34583
| WC | Emulsion | Brine | Oil |  | WC | Emulsion | Brine | Oil
| 30 | 2.1093 | 0.17143 | 6 |  | 30 | 2.1417 | 0.35833 | 6
| 50 | 4.2112 | 0.43975 | 6 |  | 50 | 4.225 | 0.8 | 6
| 70 | 4.9714 | 0.69317 | 6 |  | 70 | 4.7833 | 0.94167 | 6
| 90 | 5.9106 | 1.1702 | 6 |  | 90 | 5.425 | 2.075 | 6